Załącznik nr …..do SIWZ

**WARUNKI TECHNICZNE REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

**Przedmiot zamówienia.**

**1.Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.:** Montaż platformy przyschodowej wewnętrznej będącejw zakresie zadania inwestycyjnego pn.: ”Modernizacja PSP Nr 14   
w ramach projektu „Nowoczesna szkoła- modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz   
z modernizacją infrastruktury sportowej”.

2.Zakres robót zgodnie z opracowanym przez BBF Architektoniczną Pracownię Projektową Tomasz Blinowski z siedzibą w Krakowie, ul.Skarbińskiego 10/52 projektem wykonawczym branży architektonicznej w zakresie montażu platformy przyschodowej wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy wejściu z łącznika „AD” do segmentu „D” z poziomu wejścia głównego na poziom parteru (opis techniczny pkt 9.7, rys. 08 i 11 oraz 20 przedmiotowego projektu).

2.1.Dostawa kompletnej platformy przyschodowej wewnętrznej o parametrach jak niżej:

* złożona platforma schodowa zajmuje mniej niż 35 cm szerokości,
* prędkość 0,1 m/s,
* napęd : 0,5 kW, zasilany bateriami,
* zasilanie 1x 230V dla ładowarki,
* malowana proszkowo: RAL 7035,
* szyna malowana proszkowo,
* udźwig 225 kg,
* podłoga antypoślizgowa,
* składanie/rozkładanie manualne,
* aktywna podłoga- system przeciwzgnieceniowy + przeciwtnący.

2.2. Montaż kompletnej platformy przychodowej wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy wejściu z łącznika „AD” do segmentu „D” z poziomu wejścia głównego na poziom parteru.

Na dolny przystanek platformy, w miejsce zasilacza należy doprowadzić przewód zasilający o przekroju 3x2,5 mm2 .Przewód zasilający należy zabezpieczyć bezpiecznikiem B10A   
i wyłącznikiem różnicowo-prądowym 25A/30mmA.

2.3.Opracowanie dokumentacji techniczno –ruchowej oraz wykonanie wymaganych przepisami pomiarów.

2.4.Dokonanie odbioru urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego.

3.Wymagania dotyczące materiałów na etapie przygotowania oferty Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych – równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w projekcie wykonawczym pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w projekcie oraz uzyskania na powyższe zmiany zgody Projektanta i Zamawiającego. **W takiej sytuacji Zamawiający wymaga załączenia do oferty stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia (karty katalogowe oraz wymagane certyfikaty potwierdzające deklarowane parametry).**

W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie oferent. Zmiana materiałów, których nazwy handlowe zostaną zużyte w ofercie na etapie realizacji inwestycji będzie możliwa **tylko w wyjątkowych przypadkach** (np. dane materiały lub urządzenia nie są już produkowane, zbankrutował jedyny na rynku producent tychże materiałów lub pojawiły się lepsze jakościowo, o wyższych parametrach technicznych od tych, które zostały wskazane w ofercie).

4.Zamawiający umożliwia zainteresowanym wizję na obiekcie po uprzednim uzgodnieniu terminu. Uczestnictwo w wizji jest dobrowolne, jednakże Wykonawcy, którzy nie skorzystają z tego prawa nie mogą w przyszłości powoływać się na brak wiedzy o stanie istniejącym.

5.Wytyczne z zakresu realizacji inwestycji.

5.1.W związku z faktem, iż obiekt jest czynny i użytkowany, montaż platformy przyschodowej winien być wykonany w terminie uzgodnionym z Dyrekcją szkoły.

5.2.W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowiązany jest do postępowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytwórca odpadów ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach i przepisami wykonawczymi do ustawy oraz w razie potrzeby zgłosić informacje o wytwarzanych odpadach do właściwego organu oraz Zamawiającemu. Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót, w tym odpadów niebezpiecznych.

**Koszty wywozu, zagospodarowania unieszkodliwienia odpadów należy uwzględnić   
w ofercie.**

5.3. Dokumenty do odbioru końcowego:

* dokumentacja techniczno-ruchowa,
* protokół odbioru urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego.

6.W ofercie należy podać całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

7.Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia proponowana przez Oferenta w ofercie będzie ostateczna, a wynagrodzenie będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.

**W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia wynikające wprost z dokumentacji wykonawczej, zapisów zawartych w niniejszych warunkach jak również w nich nie ujętych, a bez których nie można wykonać zamówienia**.

8.Termin zakończenia przedmiotu zamówienia określony został do **15 października 2018 roku**. Data ta jest ostatecznym terminem podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru.

9.Płatność na podstawie jednej faktury końcowej złożonej po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru.

10.Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia są:

* Mirosław Budek tel.: 41 26-72-165,

11.Ustala się okres rękojmi na 5 lat.