Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

**Opis przedmiotu zamówienia**

Zadanie pn.: **„Usunięcie słupów oświetleniowych wyłączonych z eksploatacji”** obejmuje demontaż dwunastu słupów elektroenergetycznych wyłączonych z eksploatacji wraz
z przewodami i oprawami oświetleniowymi, będących w złym stanie technicznym oraz utylizacje zdemontowanych elementów.

Zakres zamówienia:

* demontaż i utylizacja słupów oświetleniowych, opraw oraz linii zasilającej na
ul. Granicznej – 4 szt.( mapa poglądowa nr 1),
* demontaż i utylizacja słupów oświetleniowych i opraw na os. Ogrody – 4 szt.(mapa poglądowa nr 2),
* demontaż i utylizacja słupa oświetleniowego i oprawy na os. Ogrody przy bloku nr 35/6 oraz wykonanie mufy kablowej – 1 szt.(mapa poglądowa nr 3),
* demontaż i utylizacja słupów elektroenergetycznych oraz linii zasilającej na
ul. Bałtowskiej – 3 szt. (mapa poglądowa nr 4),
* wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Wykonawca w ofercie powinien uwzględnić:

* koszt przygotowania terenu prac oraz oznakowania robót,
* koszty wywozu,  zagospodarowania materiałów rozbiórkowych,  resztek materiałów, gruzu,  śmieci itp. oraz ich utylizacji zgodnie z ich rodzajem,
* koszt uporządkowania terenu,
* inne  koszty uznane przez Wykonawcę za niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotowego zakresu robót.

Mapa poglądowa nr 1 – ul. Graniczna

 - słupy do likwidacji

Mapa poglądowa nr 2 – os. Ogrody, parking

 - słupy do likwidacji

Mapa poglądowa nr 3 – os. Ogrody, blok 35/6

 - słupy do likwidacji

Mapa poglądowa nr 4 – ul. Bałtowska

 - słupy do likwidacji