- ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW

| Lp. | Element | Typ | Typ [urządzenie referencyjne] | Producent [referen.] | Jedn. | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | - Zestawienie dla instalacji fotowoltaicznej |  |  |  |  |  |
| 1 | - Korytko deklowane 100x54mm | - K100 | - K100 | - El-Puk | - mb | - 50 |
| 2 | - Panel fotowoltaiczny 350Wp na dachu | - wg pkt. 3.4 opisu 1.3 | - Q.PEAK DUO BLK-G8 350 Rev1 (v1) | - Hanwha Q.CELLS | - szt. | - 18 |
| 3 | - Konstrukcja systemowa pod panele fotowoltaiczne na dachu |  |  | - El-Puk | - kpl. | - 1 |
| 4 | - Falownik wraz z obudową | - wg pkt. 3.4 opisu 1.3 | - SE6K.EU-APAC | - Solar Edge | - kpl. | - 1 |
| 5 | - Optymalizator mocy | - wg pkt. 3.4 opisu 1.3 | - P505 WorldWide | - Solar Edge | - kpl. | - 18 |
| 6 | - Szafka RDC | - wg sch. 3.1 |  | - Legrand | - kpl. | - 1 |
| 7 | - Rozdzielnica RPV | - wg sch. 3.2 |  | - Legrand | - kpl. | - 1 |
| 8 | - Kabel solarny 4mm |  |  |  | - mb | - 100 |
| 9 | - Przewód U/FTP kat. 6 LSOH |  |  |  | - mb | - 50 |
| 10 | - Przewód uziemiający z RDC do paneli solarnych i GSU | - H07Z-K 1x16mm2 | - H07Z-K 1x16mm2 | - Bitner | - mb | - 100 |
| 11 | - Naprawy dekarskie, konieczne uszczelnienia dachu związane z montażem podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne do dachu |  |  |  | - kpl. | - 1 |
| B | - Rozbudowa instalacji elektrycznej |  |  |  |  |  |
| 1 | - Rozbudowa tablicy głównej budynku o wyłącznik 4P C20 |  |  | - Legrand | - kpl. | - 1 |
| 2 | - Kabel zasilający instalację PV | - N2XH-J 5x4mm2 | - N2XH-J 5x4mm2 | - Bitner | - kpl. | - 50 |
| C | - Przebudowa instalacji odgromowej |  |  |  |  |  |
| 1 | - Zwód pionowy B1 (w tym 2 dodatkowe) |  |  |  | - szt. | - 4 |
| 2 | - Przesunięcie zwodu poziomego |  |  |  | - kpl. | - 1 |
| 3 | - Bloczki dystansujące |  |  |  | - szt. | - 12 |