Załącznik nr …… do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część III**

1. Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje wykonanie prac budowlanych w budynku Publicznego Przedszkola nr 19 im. Jana Brzechwy dotyczących zwiększenia jego dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. w ramach zadań budżetowych pn.: „Miasta OdNowa – Dostępny Ostrowiec WI” oraz „Miasta OdNowa – Dostępny Ostrowiec”.

1. Lokalizacja obiektu objętego zamówieniem.

Zamówieniem objęta jest część budynku Publicznego Przedszkola nr 19 im. Jana Brzechwy zlokalizowanego przy os. Słonecznym 5, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski wraz zagospodarowaniem terenu – strefy wejściowej do budynku.

1. Teren przeznaczony pod inwestycję jest własnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Ustanowiony jest trwały zarząd dla Przedszkola Publicznego nr 19.
2. W ramach inwestycji należy wykonać:

* modernizację schodów zewnętrznych przy wejściu głównym,
* przebudowę chodnika,
* montaż podnośnika zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych.

1. Zakres prac budowlanych i dostaw obejmujących zamówienie określają:

* projekt wykonawczy,
* specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
* niniejszy opis przedmiotu zamówienia,
* przedmiar robót.

1. Spełnienie warunków o zapewnieniu dostępności osób ze szczególnymi potrzebami.

Zaprojektowane roboty budowlane przy budynku Publicznego Przedszkola nr 19 dotyczą poprawy jego dostępności. Przebudowa schodów ułatwi poruszanie się osób starszych  
i małych dzieci. Podnośnik umożliwi przemieszczanie się osób z niepełnosprawnością ruchową oraz osobami z wózkami dziecięcymi.

1. Wymagania dotyczące materiałów.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych – równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tych projektach pod warunkiem uzyskania na powyższe zmiany zgody Zamawiającego, a w przypadkach istotnych zmian również Projektanta. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga przed wyrażeniem zgody załączenia  
w formie wniosku materiałowego stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały  
i urządzenia (karty katalogowe oraz wymagane deklaracje właściwości użytkowych lub deklaracje zgodności).

W przypadku, gdy zastosowanie innych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. Zmiana materiałów, których nazwy handlowe zostaną użyte w ofercie na etapie realizacji inwestycji będzie możliwa tylko w wyjątkowych przypadkach (np. dane materiały lub urządzenia nie są już produkowane, zbankrutował jedyny na rynku producent tychże materiałów lub pojawiły się lepsze jakościowo, o wyższych parametrach technicznych od tych, które zostały wskazane w ofercie, zmiana materiałów lub urządzeń jest korzystna dla Zamawiającego).

1. Wytyczne z zakresu realizacji inwestycji.
   1. Planowane do wykonania roboty nie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
   2. Całość robót należy realizować zgodnie z umową, dokumentacją projektową, STWiOR,  
      z zapisami zawartymi w niniejszym opisie i przedmiarem robót, stanowiącymi załącznik do SWZ, przy czym Zamawiający zaznacza, że załączony przedmiar ma charakter pomocniczy i orientacyjny, a podstawą do określenia zakresu zamówienia i jego wyceny są zapisy SWZ, dokumentacja projektowa i STWiOR.
   3. W związku z faktem, iż obiekt będzie czynny i użytkowany, roboty powinny być wykonywane ze szczególną starannością i zapewnieniem bezpieczeństwa.
   4. Wszystkie prace na obiekcie należy uzgadniać na bieżąco z przedstawicielami Zamawiającego.
   5. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt obsługę geodezyjną.
   6. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu prowadzonych robót w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  
      w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i innych. Koszt zabezpieczenia terenu prowadzenia robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
   7. Po przejęciu terenu prowadzenia robót Wykonawca staje się współgospodarzem terenu  
      i odpowiada za wszelkie szkody powstałe w trakcie wykonywania robót.
   8. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych zarówno wewnątrz budynku jak i na powierzchni terenu oraz pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. znajdujących w strefie wykonywania robót. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń  
      w czasie trwania robót. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia.
   9. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
      i urządzenia używane do robót od daty przekazania terenu prowadzenia robót do daty końcowego bezusterkowego odbioru robót.
   10. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność  
       z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, ewentualnymi zaleceniami nadzoru inwestorskiego, Polskimi Normami  
       i obowiązującymi przepisami.
   11. Wykonawca w trakcie realizacji prac dokona zabezpieczenia elewacji budynku, stolarki okiennej i drzwiowej oraz posadzki znajdującej się w strefie wykonywania robót przed ich uszkodzeniem lub zabrudzeniem.
   12. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich napraw wynikłych w trakcie wykonywania robót, w szczególności uszkodzeń elewacji, posadzki, elementów wyposażenia budynku, nawierzchni dróg, zjazdów itp. zlokalizowanych na terenie prowadzenia robót. Uszkodzone elementy należy odtworzyć do stanu pierwotnego oraz zgłosić do odbioru Zamawiającemu.
   13. W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowiązany jest do postępowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytwórca odpadów ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu zamówienia odpadów zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach i przepisami wykonawczymi do ustawy oraz w razie potrzeby zgłosić informacje o wytwarzanych odpadach do właściwego organu oraz Zamawiającemu. Wykonawca jest posiadaczem  
       i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót, w tym odpadów niebezpiecznych.
   14. Przed wbudowaniem materiałów budowlanych i zamontowaniem urządzeń Wykonawca winien przekazać do zatwierdzenia przedstawicielom Zamawiającego próbek materiałów budowlanych, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, atesty, dopuszczenia do obrotu na materiały i urządzenia stosowane do budowy. W przypadku braku ww. dokumentów oraz braku ich akceptacji przez przedstawicieli Zamawiającego nastąpi wstrzymanie prac budowlanych z winy Wykonawcy.

Wszystkie materiały zastosowane przy realizacji przedmiotu zamówienia winny być  
w I gatunku.

* 1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych zgodę Urzędu Dozoru Technicznego na użytkowanie podnośnika dla osób niepełnosprawnych i dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

* kopię dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
* rysunki lub opisy zamienne jeżeli takie wystąpiły,
* protokoły odbioru robót zanikających,
* atesty, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych na materiały zastosowane podczas realizacji inwestycji,
* protokoły pomiarowe i odbiorowe potrzebne do prawidłowego użytkowania obiektu,
* oświadczenia kierownika robót o zakończeniu i wykonaniu robót zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami,
* oświadczenie o uporządkowaniu terenu prowadzonych robót lub terenów przyległych jeżeli Wykonawca z nich korzystał potwierdzone przez Użytkownika obiektu,
* geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przyjętą do zasobów Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
* karty gwarancyjne, instrukcje użytkowania zamontowanych urządzeń oraz DTR dla podnośnika dla osób niepełnosprawnych.

1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: do 130 dni od dnia zawarcia umowy. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przez Wykonawcę całości robót budowlanych będących przedmiotem umowy będzie końcowy protokół odbioru robót, w którym Zamawiający nie wniósł uwag co do przedmiotu umowy. Data podpisania końcowego protokołu odbioru przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
2. W odbiorach: częściowym i końcowym uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy, w tym kierownik robót oraz przedstawiciele użytkownika – Publicznego Przedszkola nr 19.
3. Odbiór robót zanikających będzie odbywał się w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze do odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających. Z odbiorów robót zanikających zostaną spisane protokoły odbioru robót zanikających.
4. Opis przedmiotu zamówienia, SWZ wraz z załącznikami, dokumentacja projektowa są rozpatrywane łącznie stanowiąc podstawę realizacji zadania. Podane w przedmiarach ilości są szacunkowe do osiągnięcia celu założonego w projektach opracowanych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Spin-B” Andrzej Zielonka, ul. Wardyńskiego 3,  
   27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski.
5. Sporządził :

Marta Adamczyk