OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na wykonanie opracowań projektowych w ramach „Rewitalizacji obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”  na:

- Aktualizację  dokumentacji projektowej utwardzenia placu targowego,  w ramach zadania „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – zagospodarowanie  placu targowego” z uwzględnieniem połączenia komunikacyjnego                 z ul. Furmańską,

oraz

- Opracowanie dokumentacji projektowej zadaszenia części placu targowego przy ulicy                   J. Słowackiego  w Ostrowcu Świętokrzyskim z przebudową i rozbudową istniejącego       na terenie objętym opracowaniem budynków  usługowo-handlowych, wraz                      z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu,  w ramach zadania  „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – budowa zadaszenia części placu targowego”.

Zdecydowano się na wybór Wykonawcy na podstawie postępowania publicznego                w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych    (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.),  pomimo faktu, że wartość  szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty  30 tys. Euro.

- Opis przedmiotu zamówienia.

1. Uaktualnienie  ( dla potrzeb przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie zadania oraz dla realizacji zadania, po dokonaniu obowiązkowych formalności w Starostwie Powiatowym, Wydziale  Budownictwa i Architektury  umożliwiających wykonanie robót budowlanych - uzyskanie niezbędnych uzgodnień, decyzji oraz pozwoleń. ) wykonanych              w 2011 roku opracowań:

  - Projekt zagospodarowania terenu, budowy przyłączy kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z placu targowego na działkach nr 65/2,  66/2,  68/2,  85/1 i 85/3 przy ul. Słowackiego w Ostrowcu Świętokrzyskim,

  - Projekt utwardzenia placu targowego  na działkach nr 65/2,  66/2,  68/2,  85/1 i 85/3 przy ul. Słowackiego w Ostrowcu Świętokrzyskim,

  - Projekt odwodnienia wykopów  na czas wykonywania robot ziemnych utwardzenia placu targowego,

  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ,

  - Kosztorys ofertowy,

i

- Wykonanie opracowania – oświetlenie utwardzonego terenu  ( energia elektryczna niezbędna do oświetlenia utwardzonego placu targowego ma być zapewniona            z ogniw fotowoltaicznych umieszczonych na dachu wiaty projektowanej w drugim zadaniu. W przypadku braku możliwości zapewnienia potrzebnej mocy, uzupełniająca  instalacja fotowoltaiczna może być umieszczona wzdłuż utwardzonego terenu) wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  kosztorysem ofertowym,  w ramach zadania „ Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym               i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – zagospodarowanie  placu targowego”.

Schemat utwardzenia placu targowego z odwodnieniem, oświetleniem oraz instalacją fotowoltaiczną z uwzględnieniem zakresu projektowanej zmiany układu komunikacyjnego połączenia Targowisk Miejskich z ulicą Furmańską, i ograniczeniem terenu opracowania projektowego utwardzenia placu targowego  w stosunku do aktualizowanych opracowań)  - załącznik nr 1.

Powierzchnia objęta opracowaniem  - utwardzony kruszywem plac targowy o powierzchni ok. 10.000,00m2.

Oświetlenie utwardzonego  placu – słupy oświetleniowe rozmieszczone obwiedniowo wzdłuż granic placu utwardzonego.

UWAGA.

W związku z projektowaną zmianą układu komunikacyjnego połączenia Targowisk Miejskich z ulicą Furmańską, następuje ograniczenie terenu opracowania projektowego utwardzenia placu targowego  w stosunku do aktualizowanych opracowań). Z projektu zagospodarowania terenu utwardzenia placu targowego należy wyłączyć powierzchnie F1 i F2 w miejscu których projektowane jest  połączenie komunikacyjne łączące Targowiska Miejskie z ulicą Furmańską ( oddzielne opracowanie).

Połączenie komunikacyjne z ul. Furmańską  wykonać  w porozumieniu z Biurem Projektowym „Drogi i Ulice” Zenon Kubicki będącym wykonawcą  opracowania projektowego pn „Budowa publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską                      z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim”,  dla zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – budowa drogi łączącej ul. Furmańską  z ul. Chrzanowskiego wraz                      z drogami bocznymi”.

oraz

2. Opracowanie kompletnej i pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla  zadania:    „ Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – budowa zadaszenia części placu targowego”, to jest wykonanie  dokumentacji projektowej  dla: budowy  wiaty  handlowej, rozbudowy budynku administracyjno-biurowego targowiska miejskiego usytuowania boksów / kontenerów handlowych wraz  z  towarzyszącą  infrastrukturą  techniczną  (utwardzenie  placów,  instalacje:  wod.-kan.,  c.o.,  eN, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, fotowoltaika), oraz wykonania dojazdu do wiaty.

Planowane wymiary zadaszenia: ok.28m na 56m. Zadaszenie – wiata o konstrukcji stalowej  podobna do zaprojektowanej wcześniej, zlokalizowanej obok i planowanej do realizacji                w latach 2017-2018 wiaty przeznaczonej na promocję płodów rolnych, planowanej do realizacji w ramach PROW.

Wiata będzie usytuowana na  terenie Targowisk Miejskich, na działkach o nr102, 103 i 104  w miejscu istniejących zabudowań handlowych  ( do wyburzenia)  i administracyjnych.

Koncepcja zadaszenia części placu targowego - załącznik nr 2.

Teren  inwestycji  ma kształt  prostokąta i  jest niezróżnicowany  pod  względem  wysokościowym.  Teren  w  chwili  obecnej  jest  zabudowany parterowymi, bardzo niskimi            i starymi budynkami handlowymi konstrukcji murowanej,  przeznaczonymi do rozbiórki. Niezabudowana  część terenu  inwestycji  stanowi  powierzchnie  utwardzone    w  postaci  nawierzchni  asfaltowej i z trylinki.

W obrębie projektowanego obiektu (wiaty handlowej) znajduje się następujące uzbrojenie terenu: sieć  wodociągowa,  sieć energetyczna,  sieć  kanalizacji  sanitarnej,  sieć  kanalizacji deszczowej  sieć gazowa, sieć telekomunikacyjna. Teren planowanej inwestycji posiada dostęp do drogi publicznej.

Projektowany  obiekt  to  wolnostojąca  wiata o wymiarach ok. 54x28m , pod którą znajdą się wg wstępnej koncepcji Zamawiającego -  załącznik nr 3 (ostateczna ilość miejsc, boksów oraz zakres rozbudowy  budynku będą wynikać z dokumentacji projektowej):

- stanowiska handlowe na kostce brukowej,  różnej powierzchni (od 10 m2 do 18 m2),

- rozbudowany budynek administracyjno-biurowy o powierzchni użytkowej ok. 100m2,

- ciągi pieszo-jezdne na potrzeby komunikacji klientów oraz dojazdu do stanowisk handlowych,

-  w środkowej części w linii kalenicy na parterze usytuować należy  dwa rzędy  boksów usługowo-handlowych o pow. ok. 12-16 m2 każdy,  ( konstrukcja stalowa, ściany i sufit                 z płyt warstwowych, wejście frontowe – roleta witrynowa i drzwi z zamkiem),  oraz schody stalowe  na piętro,

- w środkowej części w linii kalenicy na piętrze usytuować  należy jeden rząd boksów usługowo-handlowych o pow. ok. 12-16 m2 każdy  i przejście wzdłuż boksów zabezpieczone barierką,

Na dachu wiaty planowana jest instalacja fotowoltaiczna, która pozwoli na zmniejszenie zużycia energii na potrzeby oświetlenia wiaty, rozbudowanego budynku oraz energii wykorzystywanej w boksach. Instalacje OZE zostaną zaprojektowane (obliczone) w sposób gwarantujący, że wytworzona energia pochodząca ze źródeł odnawialnych wykorzystana będzie wyłącznie na potrzeby własne (ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie). Ewentualne nadwyżki energii odprowadzane do sieci będą bilansować się z pobieraną energią w okresie rocznym, a zastosowanie i moc instalacji OZE będzie wynikała z audytu.

Ogniwa fotowoltaiczne planowane do zamontowania na dachu wiaty-zadaszenia części placu targowego  będą służyły do zapewnienia energii elektrycznej niezbędnej  do zasilania boksów handlowych,  terenu przedmiotowej wiaty a także  o ile to możliwe, do oświetlenia utwardzanego   w zadaniu 1 placu targowego.

Zakres inwestycji będzie obejmował:

• odłączenie  istniejących przyłączy od budynków przeznaczonych do rozbiórki,

• rozbiórkę istniejących obiektów kolidujących z przedmiotowym zamierzeniem,

• wykonanie konstrukcji wiaty (wykonanie fundamentów, montaż  szkieletu wiaty, pokrycie dachu, wykonanie podłoży pod posadzki wraz  z  wykonaniem  niezbędnych  izolacji ,  wykonanie robót  instalacyjnych,  wykonanie   posadzek),

- montaż  boksów usługowo-handlowych oraz konstrukcji schodów,

• wykonanie instalacji odwodnienia dachu wiaty i placu,

• utwardzenie terenu działki i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

- zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i energię cieplną – obiekt będzie posiadał przyłącze wodociągowe,  kanalizacji  sanitarnej  i  energii  elektrycznej;  budynek, kontenery będą  ogrzewane  za pomocą grzejników elektrycznych,

- usuwanie ścieków, wody opadowej – ścieki sanitarne odprowadzane do miejskiej sieci  kanalizacyjnej  przykanalikiem;  odprowadzenie  wody  opadowej  z  dachu oraz placów utwardzonych wew. instalacją kanalizacji deszczowej do istniejącej komory  rewizyjnej  na  kanale    zlokalizowanym na  terenie  inwestora;

-  możliwość  dostępu  do  usług  telekomunikacyjnych,  w  szczególności  w  zakresie szerokopasmowego dostępu do internetu – w obrębie projektowanego obiektu występuje sieć telekomunikacyjna,

- wykonanie oświetlenia wiaty oprawami ledowymi,

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz elektrycznej

- wykonanie instalacji c.o. i c.w.u.

- wykonanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych (wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, przykanaliki)

• wykonanie prac wykończeniowych,

• wykonanie prac porządkowych

W skład zamówienia wchodzić będą  opracowania:

- koncepcji,

- projektu architektoniczno-konstrukcyjnego wiaty (forma architektoniczna nawiązująca do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy i krajobrazu  oraz zgodna z warunkami zabudowy) wraz  z rozbudową budynku administracyjnego, budową boksów handlowo-usługowych,

- wewnętrznej instalacji elektrycznej,

- oświetlenia przyległego terenu wchodzącego w zakres opracowania wraz z instalacją fotowoltaiczną zamontowaną na dachu budynku,  o mocy   zapewniającej oświetlenie terenu przyległego do wiaty oraz utwardzonego w ramach zadania 1 placu targowego,

- instalacji wod. kan, co w budynku administracyjnym,

- instalacji p.poż,

- projekt przyłączy: energetycznych, linie kablowe oświetlenia terenu, przyłączy i sieci: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wody,

- projekt zieleni i zagospodarowania terenu, dróg dojazdowych, parkingów, miejsc postojowych, chodników – wraz z niezbędną konstrukcją i infrastrukturą – oświetleniem terenu, odwodnieniem,

- jeśli zajdzie taka potrzeba: przebudowy kolizji infrastruktury technicznej, rozbiórek ,

- wykonanie kosztorysów inwestorskich,

- wykonanie przedmiarów robót,

- wykonanie specyfikacji  technicznych wykonania robót budowlanych,

- wykonanie mapy do celów projektowych,

- uzyskanie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- uzyskanie warunków od gestorów sieci,

- wykonanie badań geotechnicznych gruntu,

Do zadań Wykonawcy  należeć będzie:

-  uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, opinii,  uzgodnień, warunków technicznych, badań geotechnicznych gruntu,

- sprawdzenie rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,

Za termin zakończenia opracowań  projektowych  uznaje się uzyskanie przez Wykonawcę       w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę,  oraz złożenie stosownych wniosków umożliwiających wykonanie robót budowlanych (zgłoszenie) wraz                          z uzyskaniem oświadczeń o braku sprzeciwu.

Dokumentacja projektowa wykonana zostanie zgodnie z aktami prawnymi obowiązującymi przy projektowaniu, w tym w szczególności:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz.290 z późn. zm.),

- ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1422),

- oraz innymi obowiązującymi aktami prawnymi.

Uwagi różne:

  - Oferent winien zapoznać się z miejscem lokalizacji przedmiotu zamówienia – dokonać oględzin na miejscu (w uzgodnieniu  z użytkownikiem obiektu -Targowiska Miejskie), ocenić stan techniczny oraz oszacować ilość i zakres rzeczowy robót do wykonania według swojej wiedzy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji                            i opracowaniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający udostępni obiekt celem przeprowadzenia wizji, na każde żądanie Wykonawcy

  - Wszelkie koszty związane z wykonaniem opracowań, w tym  uzgodnieniami dokumentacji projektowej, uzyskaniem aktualnych podkładów sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych, wypisów z ewidencji gruntów, kopii map ewidencyjnych, uzgodnień ZUDP i innych, ponosi Wykonawca.

  - Wynagrodzenie z tytułu nadzoru autorskiego zostanie ujęte w zaoferowanej cenie ofertowej. Wykonawca podczas opracowania dokumentacji zobowiązany będzie na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym szczegółowe rozwiązania techniczne, w szczególności mające wpływ na funkcję i architekturę obiektu. Dokumentacja projektowa winna być na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana przez Wykonawcę z Zamawiającym,

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem terminu                 i z należytą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych prac, zapewniając przy tym jak najpełniejszą ochronę praw i interesów  Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie niezbędne dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny                                     i kwalifikacji, także  w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia poprawek, uzupełnień            i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia,                       w ramach wynagrodzenia umownego.

  - Wykonawca podczas opracowania dokumentacji zobowiązany będzie na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym szczegółowe rozwiązania techniczne, w szczególności mające wpływ na funkcję i architekturę obiektu. Dokumentacja projektowa winna być na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana przez Wykonawcę z Zamawiającym.

  - Wynagrodzenie umowne brutto Wykonawcy obejmuje wszystkie nakłady potrzebne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy,  nie będzie podlegać waloryzacji                                 i zawiera wszelkie podatki, opłaty i inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu  umowy. Ma ono charakter ostatecznego wynagrodzenia, bez względu na rzeczywisty nakład pracy

Zakres objęty zadaniem 1. Budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi

Schemat utwardzenia placu targowego z odwodnieniem, oświetleniem oraz instalacją fotowoltaiczną

Zakres objęty zadaniem utwardzenia placu targowego

Legenda:

- Kanalizacja deszczowa

- Instalacja fotowoltaiczna

- Miejsca handlowe

- Oświetlenie z lampami

Koncepcja zadaszenia części placu targowego wraz zagospodarowaniem, przebudową budynku administracyjno-biurowego, boksami handlowymi i instalacjami (w tym fotowoltaika)

Koncepcja rozmieszczenia stanowisk handlowych oraz boksów / kontenerów handlowych