Załącznik nr 5 do SIWZ stanowiący załącznik do umowy

WARUNKI TECHNICZNE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Zakres opracowania projektowego obejmuje:

- opracowanie map do celów projektowych,

- wykonanie projektów budowlanych sieci cieplnej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia znak: 339/TT/2017 z dnia 28.02.2017 roku w ilości 5 egzemplarzy + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej,

- wykonanie projektów wykonawczych sieci cieplnej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia znak: 339/TT/2017 z dnia 28.02.2017 roku w ilości 5 egzemplarzy + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej,

- opracowanie analizy geotechnicznej gruntów w ilości 2 egzemplarzy,

- przedmiary robót w ilości 2 egzemplarzy dla sieci cieplnej,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w ilości 2 egzemplarzy dla sieci cieplnej,

- kosztorysy inwestorskie w ilości 2 egzemplarzy,

- uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, pozwoleń,

- uzgodnienie opracowań projektowych z Wydziałem Infrastruktury Komunalnej UM,

- uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę sieci cieplnej,

- nadzór autorski w trakcie realizacji zadania,

- aktualizacja kosztorysów inwestorskich ( nieodpłatna na żądanie Zamawiającego przed ogłoszeniem przetargu na realizację zadania inwestycyjnego ).

II.	Opracowanie projektowe powinno być wykonane na aktualnych mapach do celów projektowych, wykonanych na koszt oferenta oraz zawierać wszystkie uzgodnienia niezbędne do uzyskania prawomocnych pozwoleń na budowę dla projektowanej sieci cieplnej. Wykonawca załączy wykaz opracowanej dokumentacji i oświadczenia o jej kompletności dla celu, któremu ma służyć.

III. Opracowanie projektowe powinno być wykonane zgodnie przepisami Prawa Budowlanego i przepisami wykonawczymi:

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r. ze zmianami),

- Innymi przepisami dotyczącymi opracowań projektowych obowiązującymi w dniu   przekazania opracowania Zamawiającemu.

IV. Termin realizacji zamówienia:

- Opracowanie projektowe będące przedmiotem zamówienia zostanie przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę nie później niż do dnia 15 grudnia 2017 roku,

- Zaakceptowane przez Zamawiającego rozwiązanie techniczne branży drogowej – koncepcja zostanie pisemnie przekazana Wykonawcy do dnia 31 lipca 2017 roku,

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykonaną dokumentację projektową do dnia 16 października 2017 roku celem uzgodnienia.

V. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest pracownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta – Monika Dusak-Wąsik – tel. (0-41) 26 72 185.