Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

„Dostarczenie, ustawienie i konserwacja (serwis) kabin sanitarnych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz interwencyjne ustawienie kabin lub przyczepy – kontenera sanitarnego w 2024 roku.”

2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

  - Dostarczenie i ustawienie obiektów sanitarnych na koszt Dostawcy – Wykonawcy  w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający wskazuje ustawienie 3 sztuk kabin sanitarnych             w Parku Hutniczym przy ulicy Romualda Traugutta na terenie Parku Hutniczego, w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i przy ulicy Henryka Sienkiewicza na terenie działki nr 47/7 (obr.11 ark.5). Wynagrodzenie za ustawienie jednej kabiny określono w §5             ust. 1 pkt. 1 umowy. W przypadku konieczności dodatkowego ustawienia kabin wynagrodzenie określono w §5 ust. 1 pkt 2,3,4,5,6.

Ustawienie kabin, otwieranie drzwi do kabin nie może zakłócać komunikacji, poruszania się osób przebywających na w/w terenach.

2.2. Wykonywanie serwisów w sposób ciągły zapewniający pełną funkcjonalność obiektów, polegającego w szczególności na:

- myciu i odkażaniu obiektów,

- uzupełnieniu papieru toaletowego i ręczników w kabinach,

- uzupełnieniu płynu do dezynfekcji rąk, wody do spłukiwania oraz środka płynu zapachowego,

- naprawy uszkodzeń kabin (ewentualnie wymiana kabiny) -  wymagany czas reakcji                 do 1 godziny od powiadomienia Wykonawcy,

- opróżnianiu i odkażaniu zbiornika fekalii,

- dostarczaniu płynu sanitarnego do zbiorników kabin.

2.3. W przypadku kabin lub kontenera (przyczepy sanitarnej) ustawianych interwencyjnie:

- dostarczenie i ustawienie kabin sanitarnych lub kontenera na koszt Dostawcy – Wykonawcy w wymaganym przez Zamawiającego terminie i wymaganej dowolnej lokalizacji na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,

- najkrótszy wymagany przez Zamawiającego termin dostarczenia obiektu określa się na jedną godzinę od powiadomienia,

- wykonanie serwisów w sposób ciągły zapewniający pełną funkcjonalność kabiny – jak 
w pkt. 2.2.

3. Warunki techniczne jakim odpowiadać mają obiekty sanitarne:

- brak wymagalności połączenia do sieci wodno kanalizacyjnej i elektrycznej,

- powierzchnia kabiny ma zabezpieczyć swobodny dostęp do wszystkich umieszczonych 
w kabinie urządzeń dla jednej osoby, w przypadku kabin dla osób niepełnosprawnych kabina musi umożliwić dostęp i swobodne poruszanie się osoby na wózku inwalidzkim wraz z osobą towarzyszącą,

- konstrukcja kabiny musi obejmować system wentylacji,

- kabina powinna posiadać poręcze ułatwiające korzystanie przez osoby niepełnosprawne 
w przypadku kabin niepełnosprawnych,

- przyczepa sanitarna lub kontener sanitarny może posiadać możliwość podłączenia do sieci wodno – kanalizacyjnej (możliwość podłączenia do wymienionych sieci zapewni Zamawiający, koszty związane z przyłączeniem obiektu do sieci pokrywa Wykonawca,

- przyczepa sanitarna lub kontener sanitarny zapewnić musi jednoczesną możliwość obsługi 
4 osób w warunkach nie odbiegających od standardów minimalnych przyjętych dla kabin sanitarnych.

3.1. Wymagane minimalne wyposażenia kabin sanitarnych:

- umywalka ze zbiornikiem na wodę (w okresie zimowym ze środkiem zapobiegającym przed zamarzaniem),

- miska WC,

- dozownik mydła w płynie,

- podajnik na papier toaletowy,

- pisuar,

- zamek drzwi.

4. Warunki jakim powinien odpowiadać serwis kabin sanitarnych – wg pkt 2 szczegółowego zakresu rzeczowego:

- wszystkie stosowane w kabinach sanitarnych środki czystości muszą posiadać atesty PZH,

- mycie i dezynfekcja przeprowadzona musi być przy pomocy urządzeń wysokociśnieniowych,

- wywóz i utylizacja ścieków musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa,

- serwis należy wykonywać w sposób nie utrudniający ruchu pieszych w porach                     o najmniejszym natężeniu ruchu,

- wykonywanie serwisów odbywać się musi w sposób ciągły zabezpieczający pełną funkcjonalność i dostęp,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie otoczenia obiektu w promieniu               3 metrów. (między innymi wykaszanie porostów, sprzątanie materiałów luźnych typu : papiery, liście).

Uwaga: do pkt 3 i 4 należy przedstawić dokumentację określającą, że oferowane obiekty sanitarne 
i technologia serwisowania spełniają powyższe warunki.

5. Termin realizacji zamówienia.

Zamówienie będzie realizowane od dnia 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.

Do odbiorów miesięcznych Wykonawca zapewni środek transportu.

6. Warunki podmiotowe:

Minimalne wymagania dotyczące uprawnienia do wykonania usług oraz posiadanego zaplecza technicznego i materiałowego umożliwiającego wzięcie udziału w postępowaniu przetargowym.

- posiadanie zezwolenia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie utylizacji odpadów komunalnych (zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach),

- posiadanie bazy operacyjno – sprzętowej z dyspozytornią z podaniem:

- dokładnego adresu,

- środków łączności telefonicznej, faxowej,

- posiadanie potencjału  obiektów określonych zamówieniem.