Ostrowiec Świętokrzyski      26.01.2024r.

# ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - Wydział  Ekologii i Infrastruktury zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.:

,,REMONTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACH GMINNYCH

W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH  MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  W  2024 ROKU”

Zakres zamówienia obejmował będzie remonty elementów kanalizacji deszczowej:

- regulacja wpustu ulicznego,

- regulacja włazu żeliwnego,

- remont studzienki ściekowej,

- wpust uliczny – nowy(25t) ruszt z zawiasami i zatrzaskami,

- właz żeliwny – nowy (40t) z zatrzaskami,

- remont 1m  kanału z rur f 200 mm PCV,

- remont 1m kanału  f 800 mm  z rur WIPRO,

- remont studni rewizyjnej f 1000 mm,

- remont studni rewizyjnej jak wyżej, lecz średnica studni 1200 mm.

Remonty należy wykonywać zgodnie ze specyfikacją techniczną załączoną do umowy.

Wyceny kosztów wykonania remontów należy przedstawić w poniższej formie:

| RODZAJ REMONTU | Cena netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Regulacja wpustu ulicznego z wywiezieniem gruzu, odbudową podbudowy z tłucznia lub chudego betonu. | zł | % | zł | zł |
| Regulacja włazu żeliwnego z wywiezieniem gruzu , odbudową podbudowy z tłucznia lub chudego betonu. | zł | % | zł | zł |
| Remont studzienki ściekowej z rozebraniem istniejącej , wywiezieniem gruzu, wykonanie studzienki ściekowej o śr. 500 mm z osadnikiem (0,5 m) bez syfonu z montażem nowego wpustu ulicznego i odbudową podbudowy z tłucznia lub chudego betonu. | zł | % | zł | zł |
| Wpust uliczny–nowy(25t) ruszt z zawiasami i zatrzaskami | zł | % | zł | zł |
| Właz żeliwny – nowy (40t) z zatrzaskiem | zł | % | zł | zł |
| Remont 1m kanału z rur f 200 mm PCV z wykonaniem wykopów średnio o głęb. 1,5m , ułożeniem rur z zasypką i zagęszczeniem piaskiem, odtwarzaniem podbudowy, wywiezieniem gruzu. | zł | % | zł | zł |
| Remont 1m kanału f 800 mm z rur WIPRO z wykonaniem wykopów średnio do głęb. 3,0 m, ułożenie rur z zasypką i zagęszczeniem piaskiem, odtwarzaniem podbudowy, wywiezieniem gruzu. | zł | % | zł | zł |
| Remont studni rewizyjnej f 1000 mm z rozebraniem istniejącej , ustawieniem kręgów betonowych , ułożeniem płyty żelbetowej nastudziennej , montażem nowego włazu żeliwnego D 400 i stopni żeliwnych , wywiezienie gruzu -odbudową podbudowy z tłucznia lub chudego betonu , gł. 3 m | zł | % | zł | zł |
| Remont studni rewizyjnej jak wyżej ,lecz średnica studni 1200 mm. | zł | % | zł | zł |

Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 15.11.2024r.

Wybór oferty zostanie dokonany wg poniższego wzoru:

(7x„a”1+7x„a”2+19x„a”3+7x„a”4+7x„a”5+23x„a”6+3x„a”7+10x„a”8+17x„a”9)/100 = B

Im niższa wartość B tym oferta lepsza.

Gdzie:

„a”1- Cena brutto - regulacja wpustu ulicznego z wywiezieniem gruzu, odbudową podbudowy 
z tłucznia lub chudego betonu,

„a”2- Cena brutto - regulacja włazu żeliwnego z wywiezieniem gruzu , odbudową podbudowy 
z tłucznia lub chudego betonu,

„a”3 -Cena brutto - remont studzienki ściekowej z rozebraniem istniejącej , wywiezieniem gruzu , wykonanie studzienki ściekowej o śr. 500 mm z osadnikiem (0,5 m) bez syfonu montażem nowego wpustu ulicznego i odbudową podbudowy z tłucznia lub chudego betonu,

„a”4- Cena brutto - wpust uliczny – nowy(25t-67 BK),

„a”5- Cena brutto - właz żeliwny – nowy (40t),

„a”6 - Cena brutto - remont 1m  kanału z rur f 200 mm PCV z wykonaniem wykopów średnio 
o głęb. 1,5m , ułożeniem rur z zasypką i zagęszczeniem piaskiem, odtwarzaniem podbudowy, wywiezieniem gruzu,

„a”7 - Cena brutto - remont 1m kanału  f 800 mm  z rur WIPRO z wykonaniem wykopów średnio do głęb. 
3,0 m, ułożenie rur zasypką i zagęszczeniem piaskiem ,odtwarzaniem podbudowy, wywiezieniem gruzu,

„a”8 - Cena brutto - remont studni rewizyjnej f 1000 mm z rozebraniem istniejącej , ustawieniem kręgów betonowych , ułożeniem płyty żelbetowej nastudziennej , montażem nowego włazu żeliwnego D 400 
i stopni żeliwnych , wywiezienie gruzu - odbudową podbudowy z tłucznia lub chudego betonu , gł. 3 m,

„a”9 - Cena brutto - remont studni rewizyjnej jak wyżej, lecz średnica studni 1200 mm.

numery przy literze

„a” – kolejność wiersza z  tabeli z §3 umowy.

Otwarcie ofert, negocjacje i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przeprowadzony 
w dniu 01.02.2024r. o godz. 1130  w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 
ul. Jana Głogowskiego 3/5 na pokój nr 230.

W przypadku braku możliwości przybycia przedstawiciela Oferenta na negocjacje, Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji telefonicznych. W tym celu oferty powinny zawierać dane osoby upoważnionej do prowadzenia negocjacji oraz numer telefonu do kontaktu.

Oferty mogą składać podmioty:

- Posiadające uprawnienia do występowania w obrocie prawnym,

- Posiadające uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zlecenia,

- Posiadające potencjał techniczny i finansowy do wykonania przedmiotu zlecenia.

- Posiadający referencje na wykonanie robót wodno - kanalizacyjnych za kwotę brutto min. 50 000 zł

Oferty należy składać

Oferty zawierające proponowaną cenę za realizację zlecenia wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, o których mowa powyżej oraz podstawowe dane firmy, w tym REGON, NIP należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, (Sala Zielona) – stanowisko nr 1 mieszczącym się w budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przy ulicy Jana Głogowskiego 3/5 w Ostrowcu Świętokrzyskim – do godz. 1000  w dniu  01.02.2024r.  w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

Oferta ,,REMONTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACH GMINNYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W 2024 ROKU” 
nie otwierać przed godz. 11 30 , 01.02.2024r.

W przypadku przesyłania oferty za pośrednictwem poczty ofertę prosimy kierować na adres:

”Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Wydział Ekologii i Infrastruktury, 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Jana Głogowskiego 3/5”.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferowana cena za wykonanie zamówienia podlega negocjacjom w dół.

Zamawiający informuje, że wartość zamówienia nie przekroczy kwoty brutto 80.000,00  zł.

Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie zamówienia lecz nie później niż przed wyborem najkorzystniejszej oferty na unieważnienie postępowania bez podania przyczyn. Wykonawca składający ofertę nie będzie żądał w takim przypadku zwrotu koszów za przygotowanie i złożenie oferty.

Oferent związany będzie ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.

Na etapie podpisywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia podpisanego  „Oświadczenia Wykonawcy” wg. wzoru załączonego do zapytania ofertowego.

Osoba uprawniona do udzielania wyjaśnień w związku z przedmiotem zlecenia jest:
Pan  Piotr Mazik – Wydział   Ekologii i Infrastruktury,  nr tel. (041) 2672 179.