Zestawienie separatorów - załącznik do umowy nr UM/           -W/UB/            /WEI/             /2024

z dn…………..2024r.

|  | Lokalizacja separatora | Powierzch- nia zlewni [ha] | Miejsce odprowadzenia ścieków | Max.Ilość odprowa- dzanych ścieków Q | Parametry oczyszczonych ścieków |  |  |  | Typ urządzenia | Lokalizacja punktu pomiarowego | Częstotli-wość analiz i pomiarów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  |  |  |  | Zawiesina [mg/dm3] | Ekstrakt naftowy[mg/dm3] |  | Substancje ropopochod-ne [mg/dm3] |  |  |  |
| 1. | Ul. Chrzanowskiego od Ostrowieckiej do Kilińskiego | 1,6 | Rów melioracyjny uchodzący do rzeki Kamiennej w km 58+490 | 608,40 m3 /h | 100 |  |  | 15 | Separator lamelowy Ecopur 40/400 | Wylot kanału do cieku Denkowskiego | 2 razy w roku w okresie pory deszczowej |
| 2. | Ul. Dobra | Dobra, Sosnowa, Lelewela | Rów melioracyjny uchodzący do rzeki Kamiennej | 709,20 m3/h | 100 |  | 15 |  | Separator lamelowy Unicon 20/200 | Wylot do rowu melioracyjnego | - II - |
| 3. | Ul. Grzybowa | 0,9273 | Rów przydrożny, odwadniający ulicę Sienkiewicza | 90 l/s | 100 |  | 15 |  | Separator Unicon 90/900 | Rów przydrożny ul. Sienkiewicza | - II - |
| 4. | Targowisko Miejskie | Kanały zbiorcze ul. Słowackiego i Siennieńskiej | Ciek Denkowski | 100 l/s | 100 |  | 15 |  | Separator SEP 100/1000 z bay-passem | Ciek Denkowski | - II - |
| 5. | Ul. Tomaszów-Topolowa | Ostrowiecka, Topolowa, Tomaszów | Ciek Denkowski | 903,60 m³/h | 100 |  | 15 |  | Separator PUR-KB 50/500 | Ciek Denkowski | - II - |
| 6. | Ul .Targowa | Zespół garaży | Ciek Denkowski | 40 l/s | 100 |  | 15 |  | Separator SEP 40-1-4,0 | Ciek Denkowski | 2 razy w roku w okresie pory deszczowej |
| 7. | Targowisko Miejskie | Kanały zbiorcze ul. Słowackiego i Siennieńskiej | Ciek Denkowski | 100 l/s | 100 |  | 15 |  | Separator SEP 100/1000 | Ciek Denkowski | - II - |
| 8. | Ul. Fabryczna | Klimkiewiczowska, Fabryczna, Kościuszki | Rzeka Szewnianka Kamionka |  | 100 |  | 15 |  | Separator SEP 30 / 300-6,0 | Wylot kanału do rzeki od ul. Fabryczna | 2 razy w roku w okresie pory deszczowej |
| 9. | Ul. Żytnia - Poniatowskiego | Ul. Żytnia - Poniatowskiego | Rzeka Szewnianka Kamionka w km 0+ 110 | 817,20 m³/h | 100 |  | 15 |  | Separator Lamelowy typu Ecopur 40/400 | Wylot do Rzeki Mapka wylot do rzeki | - II - |
| 10. | Ul. Boernera | 0,55 | Kanał cukrowniczy | 0,059 m3/ s | 100 |  | 15 |  | Separator Lamelowy 10-100 | Wylot do rowu Cukrowniczego | 2 razy w roku w okresie pory deszczowej |
| 11. | Ul. Boernera | 0,82 | Kanał cukrowniczy | 0,086 m3/s | 100 |  | 15 |  | - II - | - II - | - II - |
| 12. | Ul. Boernera | 0,76 | Staw przepływowy | 0,084 m3/s | 100 |  | 15 |  | - II - | Wylot do stawu | - II - |
| 13. | Centralny Okręg Przemysłowy (D3) | 1 , 49 | Staw przepływowy | 0 , 163 m3/s | 100 |  | 15 |  | Separator Ecopur 20 - 200 | - II – | - II - |
| 14. | Ul. Rzeczki | Księża Droga, Akacjowa Gościniec,Jagodowa,Korzenna Poziomkowa | Lewy brzeg rowu, do Cieku Denkowskiego | 1 130,40 m³/h | 100 |  | 15 |  | Separator SEP 50 / 500 | Wylot do lewego brzegu rowu otwartego | - II - |
| 15. | Ul. Mickiewicza- Park Miejski | Kanały zbiorcze ul. Sienkiewicza i Mickiewicza | Młynówka (Park Miejski) | 0,0996 m3/s | 100 |  | 15 |  | Separator SEP 100/1000 z bay-passem | Wylot do rzeki Młynówka | - II - |
| 16. | Ul. Wąwozy I etap | 1,24 | Rzeka Szewnianka(Kamionka) w km 1+300 obok mostu | 16,74 l/s | 100 |  | 15 |  | Separator SEP30/300-1-6,0 | Rzeka Szewnianka (Kamionka ) | 2 razy w roku w okresie pory deszczowej |
| 17. | Ul. Żeromskiego | Kuźnia,Dobra,Waryńskiego, Konopnickiej | Młynówka (przy Żeromskiego ) | 100 l/s | 100 |  | 15 |  | Separator SEP 100/1000 z bay-passem | Wylot do Młynówki | - II - |
| 18. | Ul. Sienkiewicza | Piaski,Szymanowskiego, Trzeciaków | Studnia chłonna , grunt | 8,32 l/s | 100 |  | 15 |  | Separator PUR-KB20/200 | Wylot do studni chłonnej Ø1500mm | - II - |
| 19. | Ul. Młyńska | Ul. Młyńska | Młynówka km 0+220 |  | 100 |  | 15 |  | Separator PUR-KB-50/500 | Wylot do Młynówki | 2 razy w roku w okresie pory deszczowej |
| 20. | Ul. Staszica | Staszica Traugutta Świętokrzyska | Rzeka Szewnianka(Kamionka) w km 0+745 obok mostu | 100 l/s | 100 |  | 15 |  | Separator PUR-KB-100/1000 | Rzeka Szewnianka (Kamionka | - II - |
| 21. | Ul. Hubalczyków | 3,8 ha | Ciek Denkowski |  | 100 |  | 15 |  | Separator SEP 6/60-1-1,2 | Wylot do Cieku Denkowskiego | 2 razy w roku w okresie pory deszczowej |
| 22. | Ul. Hubalczyków |  | Ciek Denkowski |  | 100 |  | 15 |  | SEP 15/150-1-3,0 | Wylot do Cieku Denkowskiego | 2 razy w roku w okresie pory deszczowej |
| 23. | Kol. Robotnicza | Kol. Robotnicza Szymanowskiego, Chopina, Karłowicza | Do ziemi na dz.nr 4/9 (Obr.6 ark 2) | 0,2379/m³/s | 100 |  | 15 |  | Separator REKO-TWP 50/250-5,0 | Studnia chłonna | -II- |
| 24. | Ul. Denkowska | 24,5 ha | Struga Denkowska (Rów Kanclerski) | 550.0 dm³/s | 100 |  | 15 |  | Separator AWAS-SK 80/800 | Wylot do Strugi Denkowskiej | 2 razy w roku w okresie pory deszczowej |
| 25. | Ul. Wronia | Wronia, Słoneczna, Pogodna, Ogrodowa, Sikorskiego | Ciek Denkowski 1+705 km | 796,5 l/s | 100 |  | 15 |  | Separator PUR-KB-100/100 | Wylot do Cieku Denkowskiego | -II- |
| 26. | Ul. Żabia-Aleja (od strony wiaduktu) | 0,62 ha | Rzeka Kamienna | 1000 l/s | 100 |  | 15 |  | HAURATON KBP 100/1000 | Wylot do rzeki | -II- |
| 27. | Ul. Kolejowa –boczna 0 – 580 km | 0,40 ha | Do kanału hutniczego | 32,5 l/s | 100 |  | 15 |  | Separator SEP 6/60-1-1,2 | Wylot do kanału hutniczego | 2 razy w roku w okresie pory deszczowej |
| 28. | Ul. Tomaszów- boczna Kierunek Ogrodowa | 0,08 ha | Ciek Denkowski (Struga) 1+880 km | 53,3 l/s | 100 |  | 15 |  | Separator PUR-KB 10/100 | Wylot do (Strugi)-Cieku Denkowskiego | -II- |
| 29. | Ul. Tomaszów- boczna Od Ogrodowej | 0,17 ha | Ciek Denkowski (Struga) 1+880 km | 128,l/s | 100 |  | 15 |  | Separator PUR-KB 20/200 | Wylot do (Strugi)- Cieku Denkowskiego | -II- |
| 30. | Ul. Zielna | Zielna, M. Dąbrowskiej, Graniczna, Kol. Robotnicza | Ciek Denkowski (Struga) 6+130 km | 735,36 dm/s | 100 |  | 15 |  | Separator koal. MAK-II-B 100/1000 | Wylot do (Strugi)- Cieku Denkowskiego | -II- |
| 31. | Ul. Żurawia | 1,10 ha | Rzeka Modła 0 + 150 km | 0,220 m/s | 100 |  | 15 |  | Separator koal ATOL- OH | Wylot do rzeki Modła | -II- |
| 32. | Ul. Tomaszów + boczne Lokalizacja przy Cieku | Tomaszów + ulice boczne | Ciek Denkowski (Struga) 6+365 km | 415,1 m/h | 100 |  | 15 |  | Separator PUR-KB 15/150 | Wylot do (Strugi)- Cieku Denkowskiego | -II- |
| 33. | Ul. Tomaszów II etap | Odcinek od Chrzanowskiego | Do kanalizacji |  | 100 |  | 15 |  | Separator PUR-KB 15/150 | Wylot do (Strugi)- Cieku Denkowskiego | -II- |
| 34. | Ul. Szmaragdowa | Stawki, Milewskiego, Jeżewskiego, Świerkowa | Ciek Denkowski | 0,5785 m3/h | 100 |  | 15 |  | Separator lamelowy SDL-B-6/60 | Wylot do (Strugi) – Cieku Denkowskiego | -II- |
| 35. | Ul.Biesiady | Biesiady | Ciek Denkowski | 240,0 m3/h | 100 |  | 15 |  | BLUE super max | Wylot do (Strugi) – Cieku Denkowskiego | -II |
| 36. | Ul.Rzeczki II Etap | Ul.Rzeczki | Ul.Siennieńska Ciek Denkowski | 200 l/s | 100 |  | 15 |  | MAKOH-B-20-2,2 | Ul.Siennieńska -Rzeczki | -II- |
| 37. | Ul. Przemysłowa | Ul.Przemysłowa | Do kanalizacji deszczowej Celsa Huta Ostrowiec |  | 100 |  | 15 |  | MAKOH-B-20-2,2 | Do kanalizacji deszczowej Celsa Huta Ostrowiec | 2 razy w roku w okresie pory deszczowej |
| 38. | Ul. Przemysłowa ( skrzyżowanie z Bałtowską) | Ul. Bałtowska | Do zbiornika retencyjnego na wody deszczowe |  | 100 |  | 15 |  | MAKOH-B-20-3 | Do zbiornika retencyjnego na wody deszczowe Ul. Przemysłowa ( skrzyżowanie z Bałtowską) | -II_ |
| 39. | Ul.Dunalka | Ul.Dunalka | Do Cieku Denkowskiego |  | 100 |  | 15 |  | SEP15/150-1-3,0AKOH-B-15-32 | Do Cieku Denkowskiego | -II- |
| 40. | Ul. Tomaszów – łącznik Samsonowicza | Ul.Tomaszów | Do Cieku Denkowskiego |  | 100 |  | 15 |  | PUR-K-30/300 | Do Cieku Denkowskiego | -II- |
| 41. | Ul.Tomaszów – łącznik Ogrodowa | Ul. Tomaszów | Do Cieku Denkowskiego |  | 100 |  | 15 |  | PUR-K-30/300 | Do Cieku Denkowskiego | -II- |
| 42. | Furmańska – łącznik Nr 1 do ul.Chrzanowskiego | Łącznik Furmańska -Chrzanowskiego | Ciek Denkowski (Struga) |  | 100 |  | 15 |  | Sep-osad PUR-K | Do Cieku Denkowskiego | -II- |
| 43. | Nr 2 do ul.Chrzanowskiego | Łącznik Furmańska -Chrzanowskiego | Ciek Denkowski (Struga) |  | 100 |  | 15 |  | Sep-osad PUR-K | Do Cieku Denkowskiego | -II- |
| 44. | Nr 3 do ul.Chrzanowskiego | Łącznik Furmańska -Chrzanowskiego | Ciek Denkowski (Struga) |  | 100 |  | 15 |  | Sep-osad PUR-K | Do Cieku Denkowskiego | -II- |
| 45. | Nr 4 do ul.Chrzanowskiego | Łącznik Furmańska -Chrzanowskiego | Ciek Denkowski (Struga) |  | 100 |  | 15 |  | Sep-osad PUR-K | Do Cieku Denkowskiego | -II- |