Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 9 września 2024 r.

Or.271.22.7.2024

**Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem
w postępowaniu**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej danej Pzp Zamawiający: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski,
ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, przekazuje zapytania Wykonawcy, dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania pn: **Ekologiczny Transport Miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – V ETAP Część I zamówienia - System dynamicznej informacji pasażerskiej etap II. Część II zamówienia - Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta,** ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24 czerwca 2024 r. pod numerem 2024/S-121-

Pytania i odpowiedzi dotyczą części II zamówienia - Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta.

Pytanie nr 1

Dot. PFU pkt 1.1 – Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dachu o szerokości 1480 mm?

**Odpowiedź :**

**Zamawiający nie dopuszcza zmiany szerokości dachu.**

Pytanie nr 2

Dot. PFU pkt 1.1- Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie poliwęglanu litego na dachu gr. 5 mm zamiast 6 mm?

**Odpowiedź :**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy w załącznikach do SWZ - PFU dla II części.**

Pytanie nr 3

Dot. PFU pkt 1.1- Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie gablot reklamowych o wym. 1907x1320x 180 mm?

**Odpowiedź :**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy w załącznikach do SWZ - PFU dla II części - „Ściana odjazdowa wykonana jako gablota typu citylight dostosowana pod plakaty typu Euro size o wymiarach: 175cm x 118cm lub 197cm x 118cm”. Zamawiający nie podał wymiarów gabloty lecz wymiary plakatów, które będą w niej umieszczane.**

Pytanie nr 4

Dot. PFU pkt 1.1- Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie oświetlenia wiaty, citylightów oraz podświetlenie napisu z nazwą przystanku w konstrukcjach z oświetleniem fotowoltaicznym załączonym czujnikiem ruchu?
W przypadku zastosowania paneli fotowoltaicznych w okresie jesienno-zimowym istnieje duże ryzyko braku możliwości ciągłego świecenia w ciągu 14 godzin na dobę.

**Odpowiedź :**

**Zamawiający nie wyraża zgody. Wiata winna być oświetlona.**

Pytanie nr 5

Dot. PFU pkt 1.1- Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie oświetlenia wiaty, citylightów oraz podświetlenie napisu z nazwą przystanku w konstrukcjach z oświetleniem fotowoltaicznym, które w ciągu całej nocy świeci na ok. 30% swojej mocy, a 100% mocy załączone zostaje czujnikiem ruchu? W przypadku zastosowania paneli fotowoltaicznych w okresie jesienno-zimowym istnieje duże ryzyko braku możliwości ciągłego świecenia w ciągu 14 godzin na dobę.

**Odpowiedź :**

**Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, że w przypadku braku pasażerów jest możliwa redukcja natężenia oświetlenia wiaty do 30 % właściwej mocy. Wzbudzenie pełnego oświetlenia może być wykonane poprzez czujnik ruchu lub inny element pozwalający na uruchomienie 100% oświetlenia wiaty przystankowej w przypadku przebywania w jej okolicy lub pod wiatą osób.**

Pytanie nr 6

Dot. PFU pkt 2- Jakie czynności obejmuje bezpłatny serwis w okresie gwarancji?

**Odpowiedź :**

**W okresie gwarancji Wykonawca raz w roku w uzgodnieniu z Zamawiającym dokona serwisu tj. usługi technicznej takiej jak naprawy, obsługa, dostawa części zużytych lub zamiennych wynikających
z normalnego użytkowania.**

Pytanie nr 7

Proszę o podanie ilości, ile wiat będzie do demontażu. Załączenie zdjęć lub dokładny opis jakich wymiarów
są wiaty oraz z jakiego materiału zostały wykonanie.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający przewiduje demontaż 44 wiat przystankowych. Demontaż istniejących wiat, ich przewiezienie
w miejsce wskazane przez Zamawiającego lub utylizację Wykonawca uwzględni w ocenie oferty.**

**Zdjęcia wiat do demontażu znajdują się w załączniku nr 4.2. do SWZ – PFU dla II części w pkt.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia**.

Pytanie nr 8

Proszę o wydłużenie terminu składania ofert.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający pozostawia termin składania ofert zgodny z ogłoszeniem.**

 Z up. Prezydenta Miasta

Krzysztof Kowalski

Wiceprezydent Miasta

 Ostrowca Świętokrzyskiego