Umowa nr ………………………………………

Zawarta w dniu …………... 2015 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy  Gminą Ostrowiec Świętokrzyski z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Jana Głogowskiego3/5 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:

Pana Jarosława Górczyńskiego — Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

a …………………………………………………………………………………………, zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 Euro 
w trybie Zarządzenia Nr II/223/2014 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 
16 kwietnia 2014r. i wybraniu w dniu …………..2015r. oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi w zakresie eksploatacji fontann w 2015 roku na Rynku i w Parku Miejskim w Ostrowcu Świętokrzyskim, 
w okresie od 1 maja do 30 września 2015roku.

§ 2

1. W zakres usługi dotyczącej fontanny na Rynku wchodzi:

- serwis codzienny:

- kontrola poziomu środków chemicznych,

- czyszczenie niecki fontanny i zbiornika przelewowego z zanieczyszczeń stałych 
    i glonów,

- kontrola pomieszczeń maszynowni i stanu urządzeń,

- ewentualna korekta słupów wodnych,

- ręczne badanie wody za pomocą fotometru – minimum raz na tydzień,

- płukanie filtra,

- kontrola nastawów filtra,

- czyszczenie filtrów koszowych – minimum raz na tydzień,

- czyszczenie prefiltra pompy obiegowej,

- odczyt zużycia wody – stan wodomierza.

2) gruntowne oczyszczanie z glonów 1 raz w miesiącu – myjka ciśnieniowa – udostępniana przez Zamawiającego,

3) zabezpieczenie środków chemicznych do poprawy pH wody oraz do usuwania glonów 
i mycia ścian niecki,

4) przygotowanie fontanny do okresu zimowego – zabezpieczenie, spuszczenie wody,      oczyszczenie oraz demontaż urządzeń,

5) zabezpieczenie fontanny przed każdą burzą (ulewą) i usuwanie jej skutków,

6) oględziny urządzeń elektrycznych w maszynowni fontanny i oświetlenia dekoracyjnego

na zewnątrz oraz pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej  -  raz w roku, wykonanie pomiarów   instalacji elektrycznej na początku uruchomienia,

7) przegląd urządzeń elektrycznych w maszynowni i oświetlenia dekoracyjnego na    zewnątrz oraz  pomiar stanu izolacji instalacji fontanny  -  raz w roku na początku uruchomienia,

8) po każdym awaryjnym wyłączeniu fontanny z ruchu na okres dłuższy niż  1 miesiąc 
i dokonaniu napraw lub przeróbek zarówno elektrycznych jak i mechanicznych –   wykonanie pomiaru  skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

9) serwis nie obejmuje napraw urządzeń objętych gwarancją lub rękojmią wykonawcy fontanny,

10) usuwanie wszelkich drobnych usterek w tym m.in. wymiana oświetlenia (żarówek, oprawek), wymiana drobnej armatury np.: wymiana uszczelek, śrub, bezpieczników,

11) niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu wszelkich awarii powstałych z przyczyn nie zależnych od Wykonawcy oraz nie będących skutkiem niewłaściwej eksploatacji 
i konserwacji fontanny przez Wykonawcę, a wymagających wyłączenia z eksploatacji przedmiotowego obiektu celem określenia dalszego postępowania.

2. W zakres usługi dotyczącej fontanny w Parku Miejskim wchodzi:

1) płukanie filtra  piaskowego – 2 razy w tygodniu (lub częściej np.: w okresie pylenia roślin),

2) czyszczenie filtra wstępnego pompy dysz – 4 razy w miesiącu (w zależności od poziomu zanieczyszczeń),

3) czyszczenie filtra wstępnego pompy filtracji – raz w tygodniu (w zależności od poziomu zanieczyszczeń),

4) napełnianie śluzy dozującej (w razie potrzeby),

5) kontrola parametrów twardości wody – raz w miesiącu,

6) kontrola parametrów wody Cl, pH – raz dziennie przez pierwszy miesiąc pracy, potem raz na miesiąc,

7) czyszczenie odpływów dysz – w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku,

8) czyszczenie zbiornika wyrównawczego – w razie potrzeby,

9) bieżące utrzymanie czystości pomieszczenia do obsługi fontanny,

10) czyszczenie dysz – w razie konieczności,

11) zakup karty telefonicznej wraz z abonamentem na okres obowiązywania umowy, służącej do przekazywania informacji w formie sms-ów o prawidłowej pracy lub awarii fontanny, 
12) zakup artykułów chemicznych do uzdatniania wody  oraz testerów,

13) przygotowanie fontanny do okresu zimowego – zabezpieczenie, spuszczenie wody, oczyszczenie oraz demontaż urządzeń ,

14) zabezpieczenie fontanny przed każdą burzą (ulewą) i usuwanie jej skutków,

15)  oględziny urządzeń elektrycznych w maszynowni fontanny i oświetlenia dekoracyjnego

na zewnątrz oraz pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej  -  raz w roku, (na początku uruchomienia),

16) przegląd urządzeń elektrycznych w maszynowni i oświetlenia dekoracyjnego na zewnątrz

oraz  pomiar stanu izolacji instalacji fontanny  -  raz w roku, (na początku uruchomienia),

17) po każdym awaryjnym wyłączeniu fontanny z ruchu na okres dłuższy niż  1 miesiąc 
i dokonaniu napraw lub przeróbek zarówno elektrycznych jak i mechanicznych – wykonanie pomiaru  skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

18) usuwanie wszelkich drobnych usterek w tym m.in. wymiana oświetlenia (żarówek, oprawek), wymiana drobnej armatury np.: wymiana uszczelek, śrub, bezpieczników,

19) usuwanie na koszt Wykonawcy wszelkich ewentualnych szkód materialnych, 
w przypadku gdy szkoda powstała w wyniku niewłaściwego wykonania zakresu zadań przedmiotowego zamówienia oraz niewłaściwej konserwacji i eksploatacji fontanny przez Wykonawcę,

20) niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich awarii powstałych z przyczyn           niezależnych od Wykonawcy oraz nie będących skutkiem niewłaściwej eksploatacji 
i konserwacji fontanny przez Wykonawcę, a wymagających wyłączenia z eksploatacji przedmiotowego obiektu, celem określenia dalszego postępowania oraz w przypadku wystąpienia usterek wymagających usunięcia w ramach gwarancji budowy fontanny.

§ 3

1.Strony ustaliły, że za wykonanie zadania Wykonawca będzie otrzymywał miesięczne wynagrodzenie w formie zryczałtowanej w wysokości ……….. zł. brutto w tym podatek VAT wg stawki 23% z zastrzeżeniem § 5. W powyższej kwocie zawiera się koszt wykonania pomiarów instalacji elektrycznej.

2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę za dany miesiąc będzie protokół odbioru usługi za dany miesiąc podpisany przez przedstawicieli stron.

3. Faktury dostarczane będą do Zamawiającego w terminie do 7 dnia każdego miesiąca następnego. Pierwsza faktura dostarczona będzie do dnia 7 maja 2015r., a ostatnia do 
7 października 2015r.

4. Faktury będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

5. Wartość całości zamówienia w okresie obowiązywania umowy nie przekroczy kwoty 
50 000 zł brutto w tym VAT 23%.

6. Gmina upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jej podpisu.

§ 4

1. Strony ustalają, że osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację niniejszej umowy

z ramienia Zamawiającego będzie: ……………………... Nadzór w zakresie instalacji elektrycznej przy przekazaniu fontanny do eksploatacji i przy odbiorze w związku 
z wyłączeniem na okres zimowy sprawował będzie: ……………………...

2. Strony ustalają, że Przedstawicielem Wykonawcy będzie: …………………………….

§ 5

1. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody poniesione przez kogokolwiek 
w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2.Wykonawca może powierzyć za zgodą Zamawiającego wykonanie części zamówienia innym jednostkom, jednocześnie odpowiada za ich działanie jak za działanie własne.

§ 6

Za okres nie wykonywania przez Wykonawcę usług będących przedmiotem niniejszej umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, a wynikających w szczególności z usuwania usterek gwarancyjnych przez wykonawcę budowy fontanny (potwierdzony przez przedstawicieli stron w formie pisemnej), wynagrodzenie Wykonawcy będzie odpowiednio zmniejszone. W takim przypadku miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy będzie stanowić iloczyn 1/30 kwoty wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust 1 i liczby dni faktycznego świadczenia usługi w danym miesiącu.

§ 7

- Wykonawca może powierzyć wykonywanie części zamówienia podwykonawcy.

- Umowa między Wykonawcą a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy 
o podwykonawstwo, a następnie kserokopii zawartej umowy poświadczonej za zgodność 
z oryginałem.

- Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności określonych w zawartej umowie.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec osób i podmiotów, które nie były podmiotem zawartych 
i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów o podwykonawstwo.

§ 8

Wykonawca nie może dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

§9

W sprawach nie uregulowanych umową stosowane będą przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

Zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 11

Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:							Wykonawca: