Załącznik   do Umowy nr...........................................................

| Lokalizacja separatora | Powierzch- nia zlewni [ha] | Miejsce odprowadzenia ścieków | Max.Ilość odprowa- dzanych ścieków Q | Parametry oczyszczonych ścieków | Typ urządzenia | Lokalizacja punktu pomiarowego | Częstotli-wość analiz i pomiarów | Data ważności Decyzji i rodzaj decyzji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Zawiesina [mg/dm3] | Ekstrakt naftowy[mg/dm3] | Substancje ropopochod-ne [mg/dm3] |  |  |  |  |
| ul. Chrzanowskiego od Ostrowieckiej do Kilińskiego | 1,6 | Rów melioracyjny uchodzący do rzeki Kamiennej w km 58+490 | 5,4 m3 /min | 30 | 20 | 10 | Separator lamelowy Ecopur 40/400 | Wylot kanału do cieku Denkowskiego Mapka nr 1 | Nie podlega | 30 kwietnia 2024 Decyzja RS.II. 6341.4.2.2014 |
| Ul. Dobra | 11,00 – 1,57 | Rów melioracyjny uchodzący do rzeki Kamiennej | 0,2 m3/s | 100 |  | 15 | Separator lamelowy Unicon 20/200 | Wylot do rowu melioracyjnego Mapka nr 2 | Nie podlega | 31grudnia 2024 Decyzja RS.II. 6341.41.3.2013 |
| Ul . Grzybowa | 0,9273 | Rów przydrożny, odwadniający ulicę Sienkiewicza | 90 l/s | 100 |  | 15 | Separator Unicon 90/900 | Rów przydrożny ul. Sienkiewicza Mapka nr 3 | 2 razy w roku w okresie pory deszczowej | 31.03. 2014 r .Decyzja RS.II-622/3/2004 Nie dotyczy UM. |
| Targowisko Miejskie | Kanały zbiorcze ul. Słowackiego i Siennieńskiej | Ciek Denkowski | 100 l/s | 100 |  | 15 | Separator SEP 100/1000 z bay-passem | Ciek Denkowski Mapka nr 4 | - II - | 30 kwietnia2020 Decyzja RS.II-622/5/2/2010 |
| Ul. Tomaszów-Topolowa | Ostrowiecka, Topolowa, Tomaszów | Ciek Denkowski | 50 l/s | 100 |  | 15 | Separator PUR-KB 50/500 | Ciek Denkowski Mapka nr 5 | - II - | 31 stycznia 2015 r .Decyzja RS.II-622/28/2 2004 |
| Ul . Targowa | Zespół garaży | Ciek Denkowski | 40 l/s | 100 |  | 15 | Separator SEP 40-1-4,0 | Ciek Denkowski Mapka nr 6 | - II - | 31 maja 2018 r. Decyzja RS.II-622/17/2/2008 |
| Targowisko Miejskie | Kanały zbiorcze ul. Słowackiego i Siennieńskiej | Ciek Denkowski | 100 l/s | 100 |  | 15 | Separator SEP 100/1000 | Ciek Denkowski Mapka nr4 | - II - | 30 kwietnia2020 Decyzja RS.II-622/5/2/2010 |
| Ul . Fabryczna | Klimkiewiczowska,Fabryczna , Kościuszki | Rzeka Szewnianka Kamionka |  | 100 |  | 15 | Separator SEP 30 / 300-6,0 | Wylot kanału do rzeki od ul. Fabryczna Mapka nr 7 | 2 razy w roku w okresie pory deszczowej | 30 września 2016 r .Decyzja RS.II-622/9/3/2006 |
| Ul. Żytnia - Poniatowskiego | Ul.Żytnia - Po niatowskiego | Rzeka Szewnianka Kamionka w km 0+ 110 | 40 l/s | 30 | 20 | 10 | Separator Lamelowy typu Ecopur 40/400 | Wylot do Rzeki Mapka wylot do rzeki Mapka nr 8 | 2 razy w roku w okresie pory | 31.03.2015 r. Decyzja RS.II-6341.3.2/2012 |
| Ul. Boernera | 0,55 | Kanał cukrowniczy | 0,059 m3/ s | 100 |  | 15 | Separator Lamelowy 10-100 | Wylot do rowu Cukrowniczego Mapka nr 9 | - II - | 30 czerwca2015 Decyzja RS.II. 6341.5.3.2013 |
| Ul. Boernera | 0,82 | Kanał cukrowniczy | 0,086 m3/s | 100 |  | 15 | - II - | - II - | - II - | - II - |
| Ul. Boernera | 0,76 | Staw przepływowy | 0,084 m3/s | 100 |  | 15 | - II - | Wylot do stawu Mapka nr 10 | - II - | - II – |
| Centralny Okręg Przemysłowy (D3) | 1 , 49 | Staw przepływowy | 0 , 163 m3/s | 100 |  | 15 | Separator Ecopur 20 - 200 | - II – Mapka nr 11 | - II - | - II - |
| Ul. Rzeczki | Księża Droga, Akacjowa Gościniec,Jagodowa,Korzenna Poziomkowa | Lewy brzeg rowu, do Cieku Denkowskiego | 303, 9 l/ s | 100 |  | 15 | Separator SEP 50 / 500 | Wylot do lewego brzegu rowu otwartego Mapka nr 12 | - II - | 31 stycznia 2015r Decyzja RS.II.- 622/27/2/2004 |
| Mickiewicza- Park Miejski | Kanały zbiorcze ul. Sienkiewicza i Mickiewicza | Młynówka (Park Miejski) | 100 l/s | 100 |  | 15 | Separator SEP 100/1000 z bay-passem | Wylot do rzeki Młynówka Mapka nr 13 | - II - | 30 kwietnia2020 Decyzja RS.II-622/4/2/2010 |
| Ul. Wąwozy I etap | 1,24 | Rzeka Szewnianka(Kamionka) w km 1+300 obok mostu | 16,74 l/s | 100 |  | 15 | Separator SEP30/300-1-6,0 | Rzeka Szewnianka (Kamionka ) Mapka nr 14 | - II - | 31 maja 2018 Decyzja RS.II – 622/18/2/1008 |
| Żeromskiego | Kuźnia,Dobra,Waryńskiego, Konopnickiej | Młynówka (przy Żeromskiego ) | 100 l/s | 100 |  | 15 | Separator SEP 100/1000 z bay-passem | Wylot do Młynówki Mapka nr 15 | - II - | 30 kwietnia2020 Decyzja RS.II-622/3/2/2010 |
| Sienkiewicza | Piaski,Szymanowskiego, Trzeciaków | Studnia chłonna , grunt |  | 100 |  | 15 | Separator PUR-KB20/200 | Wylot do studni chłonnej Ø1500mm Mapka nr 16 | - II - | 30 września 2021 Decyzja RS.II.-622/21/6/2010 |
| Ul. Młyńska | Ul. Młyńska | Młynówka km 0+220 |  | 100 |  | 15 | Separator PUR-KB-50/500 | Wylot do Młynówki Mapka nr 17 | -II- | 30 czerwca2019 Decyzja RS.II-622/102/2009 |
| Staszica | Staszica Traugutta Świętokrzyska | Rzeka Szewnianka(Kamionka) w km 0+745 obok mostu | 100 l/s | 100 |  | 15 | Separator PUR-KB-100/1000 | Rzeka Szewnianka (Kamionka Mapka nr 18 | -II- | 28 luty 2021 r 9DecyzjaRS.II-622/32/3/2010 |
| Hubalczyków | 3,8 ha | Ciek Denkowski |  | 100 |  | 15 | Separator SEP 6/60-1-1,2 | Wylot do Cieku Denkowskiego Mapka nr 19 | -II- | 31 maja 2018 r Decyzja RS.II. 6341.3.3.2013 |
| Hubalczyków |  | Ciek Denkowski |  | 100 |  | 15 | SEP 15/150-1-3,0 | Wylot do Cieku Denkowskiego Mapka nr 20 | -II- | 31 maja 2018 r Decyzja RS.II. 6341.3.3.2013 |
| Kol.Robotnicza | Kol.Robotnicza Szymanowskiego, Chopina, Karłowicza | Do ziemi na dz.nr 4/9 (Obr.6 ark 2) | 0,2379/m³/s | 100 |  | 15 | Separator REKO-TWP 50/250-5,0 | Studnia chłonna Mapka nr 21 | -II- | 30czerwca 2020 Decyzja RS.II-622/33/5/2009 |
| Denkowska | 24,5 ha | Struga Denkowska (Rów Kanclerski) | 550.0 dm³/s | 100 |  | 15 | Separator AWAS-SK 80/800 | Wylot do Strugi Denkowskiej Mapka nr 22 | -II- | 30czerwca 2018 Decyzja RS.II. 6341.4.3.2013 |
| Wronia | Wronia,Słoneczna, Pogodna, Ogrodowa, Sikorskiego | Ciek Denkowski 1+705 km | 796,5 l/s | 100 |  | 15 | Separator PUR-KB-100/100 | Wylot do Cieku Denkowskiego Mapka nr 23 | 2 razy w roku w okresie pory deszczowej | 30.11.2022r Decyzja RS.II. 6341.26.2.2012 |
| Żabia-Aleja (od strony wiaduktu) | 0,62 ha | Rzeka Kamienna | 1000 l/s | 100 |  | 15 | HAURATON KBP 100/1000 | Wylot do rzeki Mapka nr 24 | -II- | 31 grudnia 2019 Decyzja Nr 9/D/NN/10 |
| IV etap Zagłoby Rejon HBC | 1,23 ha | Rzeka Kamienna | 250 ls | 100 |  | 15 | Separator AQUAFIX SKG 50 BP | Wylot do rzeki Mapka nr 25 | -II- | -II- |
| IV etap Zagłoby Rejon skrzyżowania strona lewa |  | Starorzecze rz.Kamiennej | 75 l/s | 100 |  | 15 | Separator AQUAFIX SKG 15 BP | Wylot do rowu Mapka nr 26 | -II- | -II- |
| IV etap Zagłoby Rejon skrzyżowania zakręt, strona lewa |  | Starorzecze rz.Kamiennej | 125 l/s | 100 |  | 15 | Separator AQUAFIX SKG 25 BP | Wylot do rowu Mapka nr 26 | -II- | -II- |
| IV etap Zagłoby Rejon skrzyżowania strona prawa |  | Starorzecze rz.Kamiennej | 100 l/s | 100 |  | 15 | Separator AQUAFIX SKG 20 BP | Wylot do rowu Mapka nr 26 | -II- | -II- |
| IV etap Zagłoby Rejon skrzyżowania zakręt strona prawa |  | Starorzecze rz.Kamiennej | 100 l/s | 100 |  | 15 | Separator AQUAFIX SKG 20 BP | Wylot do rowu Mapka nr 26 | -II- | -II- |
| IV etap Zagłoby Rejon skrzyżowania z ul. Nowo -Samsonowicza |  | Starorzecze rz.Kamiennej | 175 l/s | 100 |  | 15 | Separator AQUAFIX SKG 35 BP | Wylot do starorzecza Mapka nr 26 | -II- | -II- |
| IV etap Zagłoby Rejon skrzyżowania z ul. Nowo -Samsonowicza |  | Starorzecze rz.Kamiennej | 75 l/s | 100 |  | 15 | Separator AQUAFIX SKG 15 BP | Wylot do starorzecza Mapka nr 26 | -II- | -II- |
| IV etap Zagłoby Rejon wjazdu na wiadukt od strony Denkówka | 0,33 ha | Do rzeki Jędrzejówka | 325 l/s | 100 |  | 15 | Separator AQUAFIX SKG 65 BP | Wylot do rzeki Jędrzejówki Mapka nr 27 | -II- | -II- |
| Kolejowa –boczna 0 – 580 km | 0,40 ha | Do kanału hutniczego | 32,5 l/s | 100 |  | 15 | Separator SEP 6/60-1-1,2 | Wylot do kanału hutniczego Mapka nr 28 | -II- | 31.12.2021r. Decyzja RS.II. 6341.27.3.2011 |
| Tomaszów- boczna Od Tomaszowa | 0,08 ha | Ciek Denkowski (Struga) 1+880 km | 53,3 l/s | 100 |  | 15 | Separator PUR-KB 10/100 | Wylot do (Strugi)-Cieku Denkowskiego Mapka nr 29 | -II- | 28.02.2021r. Decyzja RS.II. 6341.1.2.2011 |
| Tomaszów- boczna Od Ogrodowej | 0,17 ha | Ciek Denkowski (Struga) 1+880 km | 128,l/s | 100 |  | 15 | Separator PUR-KB 20/200 | Wylot do (Strugi)- Cieku Denkowskiego Mapka nr 30 | -II- | 28.02.2021r. Decyzja RS.II. 6341.1.2.2011 |
| Zielna | Zielna, M.Dąbrowskiej,Graniczna, Kol.Robotnicza | Ciek Denkowski (Struga) 6+130 km | 735,36 dm(/s | 100 |  | 15 | Separator koal. MAK-II-B 100/1000 | Wylot do (Strugi)- Cieku Denkowskiego Mapka nr 31 | -II- | 30.09.2023r. Decyzja RS.II. 6341.36.2.2013 |
| Żurawia | 1,10 ha | Rzeka Modła 0+150 km | 0,220 m(/s |  |  |  | Separator koal ATOL-OH | Wylot do rzeki Modła Mapka nr 32 | -II- | 31.01.2020r. Decyzja RS. II. 622/39/2.2009 |