# OGŁOSZENIE

Wywieszone na tablicy ogłoszeń w dniu 29.05.2015r.        .

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Urząd Miasta, Wydział  Infrastruktury Komunalnej zaprasza do składania ofert na realizację usługi pn.:

,,REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACH GMINNYCH

W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM W  2015 ROKU”

Zakres zamówienia obejmował będzie remonty elementów kanalizacji deszczowej:

- regulacja wpustu ulicznego,

- regulacja włazu żeliwnego,

- remont studzienki ściekowej,

- wpust uliczny – nowy(25t-67 BK)- ¾ kołnierza z rusztem uchylnym,

- właz żeliwny – nowy (40t),

- remont 1m  kanału z rur ( 200 mm PCV,

- remont 1m kanału  ( 800 mm  z rur WIPRO,

- remont studni rewizyjnej ( 1000 mm,

- remont studni rewizyjnej jak wyżej ,lecz średnica studni ( 1200 mm.

Remonty należy wykonywać zgodnie ze specyfikacją techniczną załączoną do umowy.

Wyceny kosztów wykonania remontów należy skalkulować na podstawie załączonych do ogłoszenia przedmiarów robót i przedstawić w poniższej formie:

| RODZAJ REMONTU | Cena netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Regulacja wpustu ulicznego z wywiezieniem gruzu, odbudową podbudowy z tłucznia lub chudego betonu. | zł | % | zł | zł |
| Regulacja włazu żeliwnego z wywiezieniem gruzu , odbudową podbudowy z tłucznia lub chudego betonu. | zł | % | zł | zł |
| Remont studzienki ściekowej z rozebraniem istniejącej , wywiezieniem gruzu , montażem nowego wpustu ulicznego i odbudową podbudowy z tłucznia lub chudego betonu. | zł | % | zł | zł |
| Wpust uliczny – nowy(25t-67 BK) | zł | % | zł | zł |
| Właz żeliwny – nowy (40t) | zł | % | zł | zł |
| Remont 1m kanału z rur ( 200 mm PCVz wykonaniem wykopów średnio o głęb. 1,5m , ułożeniem rur z zasypką i zagęszczeniem piaskiem, odtwarzaniem podbudowy, wywiezieniem gruzu. | zł | % | zł | zł |
| Remont 1m kanału ( 800 mm z rur WIPRO z wykonaniem wykopów średnio do głęb. 3,0 m, ułożenie rur z zasypką i zagęszczeniem piaskiem, odtwarzaniem podbudowy, wywiezieniem gruzu. | zł | % | zł | zł |
| Remont studni rewizyjnej ( 1000 mm z rozebraniem istniejącej , ustawieniem kręgów betonowych , ułożeniem płyty żelbetowej nastudziennej , montażem nowego włazu żeliwnego D 400 i stopni żeliwnych , wywiezienie gruzu -odbudową podbudowy z tłucznia lub chudego betonu , gł. 3 m | zł | % | zł | zł |
| Remont studni rewizyjnej jak wyżej ,lecz średnica studni ( 1200 mm. | zł | % | zł | zł |

Termin wykonania zamówienia do 15.12.2015r.

Zaoferowane ceny będą traktowane jako ostateczne a wybór oferty zostanie dokonany wg poniższego wzoru:

7x„a”1+7x„a”2+17x„a”3+7x„a”4+7x„a”5+16x„a”6+7x„a”7+15x„a”8+17x„a”9/100 = B

Im niższa wartość B tym oferta lepsza.

Gdzie:

„a”1- Cena netto - regulacja wpustu ulicznego z wywiezieniem gruzu, odbudową podbudowy 
z tłucznia lub chudego betonu,

„a”2- Cena netto - regulacja włazu żeliwnego z wywiezieniem gruzu , odbudową podbudowy 
z tłucznia lub chudego betonu,

„a”3 -Cena netto - remont studzienki ściekowej z rozebraniem istniejącej , wywiezieniem gruzu , montażem nowego wpustu ulicznego i odbudową podbudowy z tłucznia lub chudego betonu,

„a”4- Cena netto - wpust uliczny – nowy(25t-67 BK),

„a”5- Cena netto - właz żeliwny – nowy (40t),

„a”6 - Cena netto - remont 1m  kanału z rur ( 200 mm PCVz wykonaniem wykopów średnio 
o głęb. 1,5m , ułożeniem rur z zasypką i zagęszczeniem piaskiem, odtwarzaniem podbudowy, wywiezieniem gruzu,

„a”7 - Cena netto - remont 1m kanału  ( 800 mm  z rur WIPRO z wykonaniem wykopów średnio do głęb. 3,0 m, ułożenie rur zasypką i zagęszczeniem piaskiem ,odtwarzaniem podbudowy, wywiezieniem gruzu,

„a”8 - Cena netto - remont studni rewizyjnej fi 1000 mm z rozebraniem istniejącej , ustawieniem kręgów betonowych , ułożeniem płyty żelbetowej nastudziennej , montażem nowego włazu żeliwnego D 400 i stopni żeliwnych , wywiezienie gruzu -odbudową podbudowy z tłucznia lub chudego betonu , gł. 3 m,

„a”9 - Cena netto - remont studni rewizyjnej jak wyżej ,lecz średnica studni 1200 mm.

numery przy literze „a” – kolejność wiersza z  tabeli z §3 umowy.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przeprowadzone w dniu 08.06.2015.r. o godz. 1030 
 w siedzibie Urzędu Miasta  w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Jana Głogowskiego 3/5 w pokoju 219.

Zleceniodawca informuje, że wartość zamówienia nie przekroczy kwoty   41.000  zł.

Oferty mogą składać podmioty:

- Posiadające uprawnienia do występowania w obrocie prawnym,

- Posiadające uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zlecenia,

- Posiadające potencjał techniczny i finansowy do wykonania przedmiotu zlecenia.

- Posiadający referencje na wykonanie robót wodno - kanalizacyjnych za kwotę min. 40 000 zł

Oferty zawierające proponowaną cenę na podstawie kosztorysu ofertowego za realizację zlecenia wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, o których mowa powyżej należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Sala A Stanowisko 
Nr 11 – do godz. 1000  w dniu   08.06.2015r.

Osobami uprawnionymi do udzielania wyjaśnień w związku z przedmiotem zlecenia są:
Pan mgr inż. Piotr Mazik – Wydział   Infrastruktury Komunalnej,  pokój nr 219 
nr tel. (041) 2672 186.