# OGŁOSZENIE

Wywieszone na tablicy ogłoszeń w dniu 10.03.2016r.        .

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Urząd Miasta, Wydział  Infrastruktury Komunalnej zaprasza do składania ofert na realizację usługi pn.:

,,REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACH GMINNYCH

W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM W  2016 ROKU”

Zakres zamówienia obejmował będzie remonty elementów kanalizacji deszczowej:

- regulacja wpustu ulicznego,

- regulacja włazu żeliwnego,

- remont studzienki ściekowej,

- wpust uliczny – nowy(25t-67 BK)- ¾ kołnierza z rusztem uchylnym,

- właz żeliwny – nowy (40t),

- remont 1m  kanału z rur ( 200 mm PCV,

- remont 1m kanału  ( 800 mm  z rur WIPRO,

- remont studni rewizyjnej fi 1000 mm,

- remont studni rewizyjnej jak wyżej ,lecz średnica studni 1200 mm.

Remonty należy wykonywać zgodnie ze specyfikacją techniczną załączoną do umowy.

Wyceny kosztów wykonania remontów należy skalkulować na podstawie załączonych do ogłoszenia przedmiarów robót i przedstawić w poniższej formie:

| RODZAJ REMONTU | Cena netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Regulacja wpustu ulicznego z wywiezieniem gruzu, odbudową podbudowy z tłucznia lub chudego betonu. | zł | % | zł | zł |
| Regulacja włazu żeliwnego z wywiezieniem gruzu , odbudową podbudowy z tłucznia lub chudego betonu. | zł | % | zł | zł |
| Remont studzienki ściekowej z rozebraniem istniejącej , wywiezieniem gruzu , montażem nowego wpustu ulicznego i odbudową podbudowy z tłucznia lub chudego betonu. | zł | % | zł | zł |
| Wpust uliczny – nowy(25t-67 BK) | zł | % | zł | zł |
| Właz żeliwny – nowy (40t) | zł | % | zł | zł |
| Remont 1m kanału z rur ( 200 mm PCVz wykonaniem wykopów średnio o głęb. 1,5m , ułożeniem rur z zasypką i zagęszczeniem piaskiem, odtwarzaniem podbudowy, wywiezieniem gruzu. | zł | % | zł | zł |
| Remont 1m kanału ( 800 mm z rur WIPRO z wykonaniem wykopów średnio do głęb. 3,0 m, ułożenie rur z zasypką i zagęszczeniem piaskiem, odtwarzaniem podbudowy, wywiezieniem gruzu. | zł | % | zł | zł |
| Remont studni rewizyjnej fi 1000 mm z rozebraniem istniejącej , ustawieniem kręgów betonowych , ułożeniem płyty żelbetowej nastudziennej , montażem nowego włazu żeliwnego D 400 i stopni żeliwnych , wywiezienie gruzu -odbudową podbudowy z tłucznia lub chudego betonu , gł. 3 m | zł | % | zł | zł |
| Remont studni rewizyjnej jak wyżej ,lecz średnica studni 1200 mm. | zł | % | zł | zł |

Termin wykonania zamówienia do 30.11.2016r.

Zaoferowane ceny będą traktowane jako ostateczne a wybór oferty zostanie dokonany wg poniższego wzoru:

7x„a”1+7x„a”2+17x„a”3+7x„a”4+7x„a”5+16x„a”6+7x„a”7+15x„a”8+17x„a”9/100 = B

Im niższa wartość B tym oferta lepsza.

Gdzie:

„a”1- Cena netto - regulacja wpustu ulicznego z wywiezieniem gruzu, odbudową podbudowy 
z tłucznia lub chudego betonu,

„a”2- Cena netto - regulacja włazu żeliwnego z wywiezieniem gruzu , odbudową podbudowy 
z tłucznia lub chudego betonu,

„a”3 -Cena netto - remont studzienki ściekowej z rozebraniem istniejącej , wywiezieniem gruzu , montażem nowego wpustu ulicznego i odbudową podbudowy z tłucznia lub chudego betonu,

„a”4- Cena netto - wpust uliczny – nowy(25t-67 BK),

„a”5- Cena netto - właz żeliwny – nowy (40t),

„a”6 - Cena netto - remont 1m  kanału z rur ( 200 mm PCVz wykonaniem wykopów średnio 
o głęb. 1,5m , ułożeniem rur z zasypką i zagęszczeniem piaskiem, odtwarzaniem podbudowy, wywiezieniem gruzu,

„a”7 - Cena netto - remont 1m kanału  ( 800 mm  z rur WIPRO z wykonaniem wykopów średnio do głęb. 3,0 m, ułożenie rur zasypką i zagęszczeniem piaskiem ,odtwarzaniem podbudowy, wywiezieniem gruzu,

„a”8 - Cena netto - remont studni rewizyjnej fi 1000 mm z rozebraniem istniejącej , ustawieniem kręgów betonowych , ułożeniem płyty żelbetowej nastudziennej , montażem nowego włazu żeliwnego D 400 i stopni żeliwnych , wywiezienie gruzu -odbudową podbudowy z tłucznia lub chudego betonu , gł. 3 m,

„a”9 - Cena netto - remont studni rewizyjnej jak wyżej ,lecz średnica studni 1200 mm.

numery przy literze „a” – kolejność wiersza z  tabeli z §3 umowy.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przeprowadzone w dniu 21.03.2015.r. o godz. 1030 
 w siedzibie Urzędu Miasta  w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Jana Głogowskiego 3/5 w pokoju 219.

Zleceniodawca informuje, że wartość zamówienia nie przekroczy kwoty   50.000  zł.

Oferty mogą składać podmioty:

- Posiadające uprawnienia do występowania w obrocie prawnym,

- Posiadające uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zlecenia,

- Posiadające potencjał techniczny i finansowy do wykonania przedmiotu zlecenia.

- Posiadający referencje na wykonanie robót wodno - kanalizacyjnych za kwotę min. 50 000 zł

Oferty zawierające proponowaną cenę na podstawie kosztorysu ofertowego za realizację zlecenia wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, o których mowa powyżej należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Sala A Stanowisko 
Nr 11 – do godz. 1000  w dniu   21.03.2016r.

Osobami uprawnionymi do udzielania wyjaśnień w związku z przedmiotem zlecenia są:
Pan mgr inż. Piotr Mazik – Wydział   Infrastruktury Komunalnej,  pokój nr 219 
nr tel. (041) 2672 186.